|  |
| --- |
| **Декабрь 2016** |
| **№№****пп** | **Коммунальная услуга** | **№счетчика** | **Ед.****измер.** | **Показание****на начало месяца** | **Показание****на конец месяца** | **Расход** |
| **1** | Отопление (ТЭ) + Горячая вода (ГВС) | ВКТ–7 №001 | **Гкал** | 2701,80 | 2835,00 | 133,2 |
| **2** | Холодная вода (ХВС) | ОСВУ-50 №239656 | **куб.м** | 41927 | 42411 | 1176 |
| **3** | Электроэнергия  (на | № 09330542 | **кВт. ч** | 007936 | 008140 | 8160 |
|   | общедомовые | № 11109942 | **кВт. ч** | 009076 | 009306 | 9200 |
|   | нужды) | № 09330540 | **кВт. ч** | 006568 | 006705 | 2055 |

|  |
| --- |
| **Ноябрь 2016** |
| **№№****пп** | **Коммунальная услуга** | **№счетчика** | **Ед.****измер.** | **Показание****на начало месяца** | **Показание****на конец месяца** | **Расход** |
| **1** | Отопление (ТЭ) + Горячая вода (ГВС) | ВКТ–7 №001 | **Гкал** | 2578,26 | 2701,80 | 123,54 |
| **2** | Холодная вода (ХВС) | ОСВУ-50 №239656 | **куб.м** | 41098 | 41927 | 829 |
| **3** | Электроэнергия  (на | № 09330542 | **кВт. ч** | 007724 | 007936 | 8480 |
|  | общедомовые | № 11109942 | **кВт. ч** | 008828 | 009076 | 9920 |
|  | нужды) | № 09330540 | **кВт. ч** | 006416 | 006568 | 2280 |

|  |
| --- |
| **Октябрь 2016** |
| **№№****пп** | **Коммунальная услуга** | **№счетчика** | **Ед.****измер.** | **Показание****на начало месяца** | **Показание****на конец месяца** | **Расход** |
| **1** | Отопление (ТЭ) + Горячая вода (ГВС) | ВКТ–7 №001 | **Гкал** | 2475,13 | 2578,26 | 103,13 |
| **2** | Холодная вода (ХВС) | ОСВУ-50 №239656 | **куб.м** | 40038 | 41098 | 1060 |
| **3** | Электроэнергия  (на | № 09330542 | **кВт. ч** | 007537 | 007724 | 7480 |
|  | общедомовые | № 11109942 | **кВт. ч** | 008620 | 008828 | 8320 |
|  | нужды) | № 09330540 | **кВт. ч** | 006275 | 006416 | 2115 |

|  |
| --- |
| **Сентябрь 2016** |
| **№№****пп** | **Коммунальная услуга** | **№счетчика** | **Ед.****измер.** | **Показание****на начало месяца** | **Показание****на конец месяца** | **Расход** |
| **1** | Отопление (ТЭ) + Горячая вода (ГВС) | ВКТ–7 №001 | **Гкал** | 2465,13 | 2475,13 | 31,42 |
| **2** | Холодная вода (ХВС) | ОСВУ-50 №239656 | **куб.м** | 39448 | 40038 | 590 |
| **3** | Электроэнергия  (на | № 09330542 | **кВт. ч** | 007346 | 007537 | 7640 |
|  | общедомовые | № 11109942 | **кВт. ч** | 008383 | 008620 | 9480 |
|  | нужды) | № 09330540 | **кВт. ч** | 006171 | 006171 | 1560 |

|  |
| --- |
| **Август 2016** |
| **№№****пп** | **Коммунальная услуга** | **№счетчика** | **Ед.****измер.** | **Показание****на начало месяца** | **Показание****на конец месяца** | **Расход** |
| **1** | Горячая вода (ГВС) | ВКТ–7 №001 | **Гкал** | 1731,05 | 1751,05 | 20,0 |
| **2** | Холодная вода (ХВС) | ОСВУ-50 №239656 | **куб.м** | 38830 | 39448 | 618 |
| **3** | Электроэнергия  (на | № 09330542 | **кВт. ч** | 007165 | 007346 | 7240 |
|  | общедомовые | № 11109942 | **кВт. ч** | 008164 | 008383 | 8760 |
|  | нужды) | № 09330540 | **кВт. ч** | 006056 | 006171 | 1725 |

|  |
| --- |
| **Июль 2016** |
| **№№****пп** | **Коммунальная услуга** | **№счетчика** | **Ед.****измер.** | **Показание****на начало месяца** | **Показание****на конец месяца** | **Расход** |
| **1** | Горячая вода (ГВС) | ВКТ–7 №001 | **Гкал** | 1720,05 | 1731,05 | 11,0 |
| **2** | Холодная вода (ХВС) | ОСВУ-50 №239656 | **куб.м** | 38178 | 38830 | 652 |
| **3** | Электроэнергия  (на | № 09330542 | **кВт. ч** | 007007 | 007165 | 6320 |
|   | общедомовые | № 11109942 | **кВт. ч** | 007965 | 008164 | 7960 |
|   | нужды) | № 09330540 | **кВт. ч** | 005961 | 006056 | 1425 |

|  |
| --- |
| **Июнь 2016** |
| **№№****пп** | **Коммунальная услуга** | **№счетчика** | **Ед.****измер.** | **Показание****на начало месяца** | **Показание****на конец месяца** | **Расход** |
| **1** | Горячая вода (ГВС) | ВКТ–7 №001 | **Гкал** | 1701,53 | 1720,05 | 18,52 |
| **2** | Холодная вода (ХВС) | ОСВУ-50 №239656 | **куб.м** | 37671 | 38178 | 507 |
| **3** | Электроэнергия  (на | № 09330542 | **кВт. ч** | 006844 | 007007 | 6520 |
|  | общедомовые | № 11109942 | **кВт. ч** | 007755 | 007965 | 8400 |
|  | нужды) | № 09330540 | **кВт. ч** | 005853 | 005961 | 1620 |

|  |
| --- |
| **Май 2016** |
| **№№****пп** | **Коммунальная услуга** | **№счетчика** | **Ед.****измер.** | **Показание****на начало месяца** | **Показание****на конец месяца** | **Расход** |
| **1** | Отопление (ТЭ) | ВКТ–7 №001 | **Гкал** | 2465,13 | 2465,13 | 0,00 |
| **2** | Горячая вода (ГВС) | ВКТ–7 №001 | **Гкал** | 1672,04 | 1701,53 | 29,49 |
| **3** | Холодная вода (ХВС) | ОСВУ-50 №239656 | **куб.м** | 37017 | 37671 | 654 |
| **4** | Электроэнергия  (на | № 09330542 | **кВт. ч** | 006672 | 006844 | 6880 |
|  | общедомовые | № 11109942 | **кВт. ч** | 007544 | 007755 | 8440 |
|  | нужды) | № 09330540 | **кВт. ч** | 005739 | 005853 | 1710 |

|  |
| --- |
| **Апрель 2016** |
| **№№****пп** | **Коммунальная услуга** | **№счетчика** | **Ед.****измер.** | **Показание****на начало месяца** | **Показание****на конец месяца** | **Расход** |
| **1** | Отопление (ТЭ) | ВКТ–7 №001 | **Гкал** | 2358,57 | 2464,36 | 105,79 |
| **2** | Холодная вода (ХВС) | ОСВУ-50 №239656 | **куб.м** | 35949 | 37017 | 1068 |
| **3** | Электроэнергия  (на | № 09330542 | **кВт. ч** | 006488 | 006672 | 7360 |
|  | общедомовые | № 11109942 | **кВт. ч** | 007321 | 007544 | 8800 |
|  | нужды) | № 09330540 | **кВт. ч** | 005580 | 005739 | 2385 |

|  |
| --- |
| **Март 2016** |
| **№№****пп** | **Коммунальная услуга** | **№счетчика** | **Ед.****измер.** | **Показание****на начало месяца** | **Показание****на конец месяца** | **Расход** |
| **1** | Отопление (ТЭ) | ВКТ–7 №001 | **Гкал** | 2241,49 | 2358,57 | 117,08 |
| **2** | Холодная вода (ХВС) | ОСВУ-50 №239656 | **куб.м** | 34846 | 35949 | 1103 |
| **3** | Электроэнергия  (на | № 09330542 | **кВт. ч** | 006309 | 006488 | 7160 |
|  | общедомовые | № 11109942 | **кВт. ч** | 007105 | 007321 | 8760 |
|  | нужды) | № 09330540 | **кВт. ч** | 005284 | 005580 | 2160 |

|  |
| --- |
| **Февраль 2016** |
| **№№****пп** | **Коммунальная услуга** | **№счетчика** | **Ед.****измер.** | **Показание****на начало месяца** | **Показание****на конец месяца** | **Расход** |
| **1** | Отопление (ТЭ) | ВКТ–7 №001 | **Гкал** | 2114,89 | 2241,49 | 126,6 |
| **2** | Холодная вода (ХВС) | ОСВУ-50 №239656 | **куб.м** | 33313 | 34846 | 1533 |
| **3** | Электроэнергия  (на | № 09330542 | **кВт. ч** | 006097 | 006309 | 8480 |
|  | общедомовые | № 11109942 | **кВт. ч** | 006863 | 007105 | 9680 |
|  | нужды) | № 09330540 | **кВт. ч** | 005284 | 005284 | 2280 |

|  |
| --- |
| **Январь 2016** |
| **№№****пп** | **Коммунальная услуга** | **№счетчика** | **Ед.****измер.** | **Показание****на начало месяца** | **Показание****на конец месяца** | **Расход** |
| **1** | Отопление (ТЭ) | ВКТ–7 №001 | **Гкал** | 1940,43 | 2114,89 | 174,46 |
| **2** | Холодная вода (ХВС) | ОСВУ-50 №239656 | **куб.м** | 31238 | 33313 | 2073 |
| **3** | Электроэнергия  (на | № 09330542 | **кВт. ч** | 005862 | 006097 | 8000 |
|  | общедомовые | № 11109942 | **кВт. ч** | 006600 | 006863 | 10520 |
|  | нужды) | № 09330540 | **кВт. ч** | 005132 | 005284 | 2280 |