**Показатели ОДПУ за 2015 год.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Декабрь 2015** | | | | | | |
| **№№**  **пп** | **Коммунальная услуга** | **№счетчика** | **Ед.**  **измер.** | **Показание**  **на начало месяца** | **Показание**  **на конец месяца** | **Расход** |
| **1** | Отопление (ТЭ) + Горячая вода (ГВС) | ВКТ–7 №001 | **Гкал** | 1818,83 | 1940,43 | 121,6 |
| **2** | Холодная вода (ХВС) | ОСВУ-50 №239656 | **куб.м** | 30204 | 31238 | 1034 |
| **3** | Электроэнергия  (на | № 09330542 | **кВт. ч** | 005662 | 005862 | 8000 |
|  | общедомовые | № 11109942 | **кВт. ч** | 006382 | 006600 | 8720 |
|  | нужды) | № 09330540 | **кВт. ч** | 004990 | 005132 | 2130 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ноябрь 2015** | | | | | | |
| **№№**  **пп** | **Коммунальная услуга** | **№счетчика** | **Ед.**  **измер.** | **Показание**  **на начало месяца** | **Показание**  **на конец месяца** | **Расход** |
| **1** | Отопление (ТЭ) + горячая вода (ГВС) | ВКТ–7 №001 | **Гкал** | 1741,44 | 1818,83 | 77,39 |
| **2** | Холодная вода (ХВС) | ОСВУ-50 №239656 | **куб.м** | 29036 | 30204 | 1168 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | Электроэнергия  (на | № 09330542 | **кВт. ч** | 005438 | 005662 | 8960 |
|  | общедомовые | № 11109942 | **кВт. ч** | 006148 | 006382 | 9360 |
|  | нужды) | № 09330540 | **кВт. ч** | 004834 | 004990 | 2340 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Октябрь 2015** | | | | | | |
| **№№**  **пп** | **Коммунальная услуга** | **№счетчика** | **Ед.**  **измер.** | **Показание**  **на начало месяца** | **Показание**  **на конец месяца** | **Расход** |
| **1** | Отопление (ТЭ) + горячая вода (ГВС) | ВКТ–7 №001 | **Гкал** | 1672,04 | 1741,44 | 69,40 |
| **2** | Холодная вода (ХВС) | ОСВУ-50 №239656 | **куб.м** | 27932 | 29036 | 1104 |
| **3** | Электроэнергия  (на | № 09330542 | **кВт. ч** | 005248 | 005438 | 7600 |
|  | общедомовые | № 11109942 | **кВт. ч** | 005939 | 006148 | 8360 |
|  | нужды) | № 09330540 | **кВт. ч** | 004698 | 004834 | 2040 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сентябрь 2015** | | | | | | |
| **№№**  **пп** | **Коммунальная услуга** | **№счетчика** | **Ед.**  **измер.** | **Показание**  **на начало месяца** | **Показание**  **на конец месяца** | **Расход** |
| **1** | Отопление (ТЭ) | ВКТ–7 №001 | **Гкал** | 1576,98 | 1576,98 | 0,00 |
| **2** | Горячая вода (ГВС) | № | **Гкал** | 1642,47 | 1672,04 | 29,57 |
| **3** | Холодная вода (ХВС) | ОСВУ-50 №239656 | **куб.м** | 26818 | 27932 | 1114 |
| **4** | Электроэнергия  (на | № 09330542 | **кВт. ч** | 005073 | 005248 | 7000 |
|  | общедомовые | № 11109942 | **кВт. ч** | 005720 | 005939 | 8760 |
|  | нужды) | № 09330540 | **кВт. ч** | 004588 | 004698 | 1650 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Август 2015** | | | | | | |
| **№№**  **пп** | **Коммунальная услуга** | **№счетчика** | **Ед.**  **измер.** | **Показание**  **на начало месяца** | **Показание**  **на конец месяца** | **Расход** |
| **1** | Отопление (ТЭ) | ВКТ–7 №001 | **Гкал** | 1576,98 | 1576,98 | 0,00 |
| **2** | Горячая вода (ГВС) | № | **Гкал** | 1616,75 | 1642,47 | 25,72 |
| **3** | Холодная вода (ХВС) | ОСВУ-50 №239656 | **куб.м** | 25895 | 26818 | 923 |
| **4** | Электроэнергия  (на | № 09330542 | **кВт. ч** | 004921 | 005073 | 6080 |
|  | общедомовые | № 11109942 | **кВт. ч** | 005530 | 005720 | 7600 |
|  | нужды) | № 09330540 | **кВт. ч** | 004487 | 004588 | 1515 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Июль 2015** | | | | | | |
| **№№**  **пп** | **Коммунальная услуга** | **№счетчика** | **Ед.**  **измер.** | **Показание**  **на начало месяца** | **Показание**  **на конец месяца** | **Расход** |
| **1** | Отопление (ТЭ) | ВКТ–7 №001 | **Гкал** | 1576,98 | 1576,98 | 0,00 |
| **2** | Горячая вода (ГВС) | № | **Гкал** | 1605,44 | 1616,75 | 11,31 |
| **3** | Холодная вода (ХВС) | ОСВУ-50 №239656 | **куб.м** | 24985 | 25895 | 910 |
| **4** | Электроэнергия  (на | № 09330542 | **кВт. ч** | 004747 | 004921 | 6960 |
|  | общедомовые | № 11109942 | **кВт. ч** | 005315 | 005530 | 8600 |
|  | нужды) | № 09330540 | **кВт. ч** | 004382 | 004487 | 1575 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Июнь 2015** | | | | | | |
| **№№**  **пп** | **Коммунальная услуга** | **№счетчика** | **Ед.**  **измер.** | **Показание**  **на начало месяца** | **Показание**  **на конец месяца** | **Расход** |
| **1** | Отопление (ТЭ) | ВКТ–7 №001 | **Гкал** | 1576,98 | 1576,98 | 0,00 |
| **2** | Горячая вода (ГВС) | № | **Гкал** | 1576,98 | 1605,44 | 28,46 |
| **3** | Холодная вода (ХВС) | ОСВУ-50 №239656 | **куб.м** | 23961 | 24985 | 1024 |
| **4** | Электроэнергия  (на | № 09330542 | **кВт. ч** | 004590 | 004747 | 6280 |
|  | общедомовые | № 11109942 | **кВт. ч** | 005137 | 005315 | 7120 |
|  | нужды) | № 09330540 | **кВт. ч** | 004273 | 004382 | 1635 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Май 2015** | | | | | | |
| **№№**  **пп** | **Коммунальная услуга** | **№счетчика** | **Ед.**  **измер.** | **Показание**  **на начало месяца** | **Показание**  **на конец месяца** | **Расход** |
| **1** | Отопление (ТЭ) | ВКТ–7 №001 | **Гкал** | 1554,04 | 1576,98 | 22,94 |
| **2** | Холодная вода (ХВС) | ОСВУ-50 №239656 | **куб.м** | 22936 | 23961 | 1025 |
| **3** | Электроэнергия  (на | № 09330542 | **кВт. ч** | 004414 | 004590 | 7040 |
|  | общедомовые | № 11109942 | **кВт. ч** | 004933 | 005137 | 8160 |
|  | нужды) | № 09330540 | **кВт. ч** | 004145 | 004273 | 1920 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Апрель 2015** | | | | | | |
| **№№**  **пп** | **Коммунальная услуга** | **№счетчика** | **Ед.**  **измер.** | **Показание**  **на начало месяца** | **Показание**  **на конец месяца** | **Расход** |
| **1** | Отопление (ТЭ) | ВКТ–7 №001 | **Гкал** | 1446,60 | 1554,04 | 107,44 |
| **2** | Холодная вода (ХВС) | ОСВУ-50 №239656 | **куб.м** | 21912 | 22936 | 1024 |
| **3** | Электроэнергия  (на | № 09330542 | **кВт. ч** | 004241 | 004414 | 6920 |
|  | общедомовые | № 11109942 | **кВт. ч** | 004740 | 004933 | 7720 |
|  | нужды) | № 09330540 | **кВт. ч** | 003991 | 004145 | 2310 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Март 2015** | | | | | | |
| **№№**  **пп** | **Коммунальная услуга** | **№счетчика** | **Ед.**  **измер.** | **Показание**  **на начало месяца** | **Показание**  **на конец месяца** | **Расход** |
| **1** | Отопление (ТЭ) | ВКТ–7 №001 | **Гкал** | 1317,46 | 1446,60 | 129,14 |
| **2** | Холодная вода (ХВС) | ОСВУ-50 №239656 | **куб.м** | 20932 | 21912 | 980 |
| **3** | Электроэнергия  (на | № 09330542 | **кВт. ч** | 004053 | 004241 | 7520 |
|  | общедомовые | № 11109942 | **кВт. ч** | 004540 | 004740 | 8000 |
|  | нужды) | № 09330540 | **кВт. ч** | 003848 | 003991 | 2145 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Февраль 2015** | | | | | | |
| **№№**  **пп** | **Коммунальная услуга** | **№счетчика** | **Ед.**  **измер.** | **Показание**  **на начало месяца** | **Показание**  **на конец месяца** | **Расход** |
| **1** | Отопление (ТЭ) | ВКТ–7 №001 | **Гкал** | 1083,93 | 1317,46 | 193,53 |
| **3** | Холодная вода (ХВС) | ОСВУ-50 №239656 | **куб.м** | 19918 | 20932 | 1014 |
| **4** | Электроэнергия  (на | № 09330542 | **кВт. ч** | 003836 | 004053 | 8680 |
|  | общедомовые | № 11109942 | **кВт. ч** | 004330 | 004540 | 8400 |
|  | нужды) | № 09330540 | **кВт. ч** | 003698 | 003848 | 2250 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Январь 2015** | | | | | | |
| **№№**  **пп** | **Коммунальная услуга** | **№счетчика** | **Ед.**  **измер.** | **Показание**  **на начало месяца** | **Показание**  **на конец месяца** | **Расход** |
| **1** | Отопление (ТЭ) | ВКТ–7 №001 | **Гкал** | 877,22 | 1083,93 | 206,71 |
| **2** | Холодная вода (ХВС) | ОСВУ-50 №239656 | **куб.м** | 18864 | 19918 | 1054 |
| **3** | Электроэнергия  (на | № 09330542 | **кВт. ч** | 003586 | 003836 | 10000 |
|  | общедомовые | № 11109942 | **кВт. ч** | 004097 | 004330 | 9320 |
|  | нужды) | № 09330540 | **кВт. ч** | 003540 | 003698 | 2370 |